## Sheet1
测温两点标定【Two-point secondary calibration】
序号【No.】 | 标定流程【process】 | 指令名【Instruction】 | 参数/选项【Parameters/Options】 | 宽裕延时时间(ms)【Generous delay time (ms)】 | 理论时间(ms)【Theoretical delaytime (ms)】 | 备注【Notes】
1 | 重置测温数据【restore the calibration data】 | VCMD_SPI_DEFAULT_RESTORE | DEF_CFG_TPD | 300 | 200
2 | 关闭自动快门【close auto FFC】 | VDCMD_PROP_SET_AUTO_SHUTTER_PARAM | SHUTTER_PROP_SWITCH：0 | 300 | 200
3 | 打快门【FFC】 | VCMD_FW_ISP_OOC_B_UPDATE | B_UPDATE | 2000 | 1000
4 | 标定低温黑体【Collect low-temperature blackbody data】 | VCMD_ISP_TPD_KTBT_RECAL_2_POINT | point order：0/黑体开尔文温度 | 2000 | 1000
5 | 打快门【FFC】 | VCMD_FW_ISP_OOC_B_UPDATE | B_UPDATE | 2000 | 1000
6 | 标定高温黑体【Collect high-temperature blackbody data】 | VCMD_ISP_TPD_KTBT_RECAL_2_POINT | point order：1/黑体开尔文温度 | 20000 | 15000
7 | 打开自动快门【open auto FFC】 | VDCMD_PROP_SET_AUTO_SHUTTER_PARAM | SHUTTER_PROP_SWITCH：1 | 300 | 200
8 | 验证低温和高温黑体标定结果【Test】 |  |  | 0 | 0
测温单点标定【One-point secondary calibration】
序号【No.】 | 标定流程【process】 | 指令名【Instruction】 | 参数/选项【Parameters/Options】 | 宽裕延时时间(ms)【Generous delay time (ms)】 | 理论时间(ms)【Theoretical delaytime (ms)】 | 备注【Notes】
1 | 重置测温数据【restore the calibration data】 | VCMD_SPI_DEFAULT_RESTORE | DEF_CFG_TPD | 300 | 200
2 | 关闭自动快门【close auto FFC】 | VDCMD_PROP_SET_AUTO_SHUTTER_PARAM | SHUTTER_PROP_SWITCH：0 | 300 | 200
3 | 打快门【FFC】 | VCMD_FW_ISP_OOC_B_UPDATE | B_UPDATE | 2000 | 1000
4 | 标定设定黑体【Collect blackbody data】 | VCMD_ISP_TPD_KTBT_RECAL_1_POINT | 黑体开尔文温度 | 20000 | 15000
5 | 打开自动快门【open auto FFC】 | VDCMD_PROP_SET_AUTO_SHUTTER_PARAM | SHUTTER_PROP_SWITCH：1 | 300 | 200
6 | 验证黑体标定结果【Test】 |  |  | 0 | 0
锅盖二次标定【Lid pattern noise correction】
序号【No.】 | 标定流程【process】 | 指令名【Instruction】 | 参数/选项【Parameters/Options】 | 宽裕延时时间(ms)【Generous delay time (ms)】 | 理论时间(ms)【Theoretical delaytime (ms)】 | 备注【Notes】
1 | 关闭自动快门【close auto FFC】 | VDCMD_PROP_SET_AUTO_SHUTTER_PARAM | SHUTTER_PROP_SWITCH：0 | 100 | 200
2 | 打快门【FFC】 | VCMD_FW_ISP_OOC_B_UPDATE | B_UPDATE | 2000 | 1000
3 | 对准均匀平面发送标定锅盖命令【Collect lid pattern noise data】 | VCMD_FW_ISP_AUTO_CALC_RMVCOVER | gain:1 | 5000 | 3000
4 | 打开自动快门【open auto FFC】 | VDCMD_PROP_SET_AUTO_SHUTTER_PARAM | SHUTTER_PROP_SWITCH：1 | 100 | 200